문서번호	시설관리과-30118
결재일자	2014.12.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	소장
문강수	정임근	代최재영	12/03 정운진
협 조
	급수운영과장		안재엽

대현산배수지 전기설비

정기검사 실시계획

2014. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

대현산배수지 전기설비 정기검사 실시 계획

우리사업소 관내 대현산배수지 전기설비에 대한 정기검사를 한국전기안전공사에 의뢰하여 불량시설물을 사전에 적출․보수함으로서 안전사고를 미연에 방지하고 시민급수에 만전을 기하고자 함

관련근거

- 정기검사 : 전기사업법 제65조 및 동법시행규칙32조

검사 주기 : 3년 1회

검사대상 : 대현산배수지

검사기관 : 한국전기안전공사

배수지별 검사일정

시 설 명	설비용량	검사구분	검사예정일시	단수여부	비 고
대현산배수지	22,900V 600㎾ 2회선	정기검사	2014.12.11	무단수

※ 대현산배수지 정기검사시 마장라인 점검 후 왕십리라인으로 전환하여 무단수로 검사 진행

정기검사 주요내용(특고압 및 고압설비 부분)

- 변압기 절연저항 및 온도상태

- 차단기 및 계전기 동작시험

- 특고압 및 고압설비 절연저항 및 접지저항 측정

- 케이블 및 부스바의 지지대 파손, 결선상태 점검

- 전선로 검사

소요예산

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비(사무관리비)

- 금    액 : 991,210원

- 납부방법 : 한국전기안전공사 전용계좌에 계좌입금.

기타사항

- 전기안전공사와 검사일정 협의

- 전기안전관리자 입회

- 전기유지보수공사 및 긴급복구업체 입회 요청

- 점검완료 후 왕십리 변전소에서 수전

붙 임 : 1. 자가용전기설비 정기검사 안내 1부.

2. 정기검사신청서 1부.

3. 수수료내역서 1부.  끝.