출장결과보고서

급수운영과장	소장			결재
안재엽	12/03 정운진
협 조

문서번호 :	급수운영과-30206

	명에 의하여 배수지 항청소 현장 점검 및 신기술 시범시공 현장 점검차 출장하고 아래와 같이 보고 합니다.
*************************

보 고 내 용
일 시	2014-12-03(11:00~17:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 출장목적 - 공사현장 점검 - 신기술 시범시공 현장 점검 ○ 출장내용 - 아차산 배수지 항청소 현장 점검 √아차산 3지 청소진행중 - 면목동 102번지 주변 비굴착 갱생(신기술)시험시공 현장 점검 √D=700mm, L=200M √건증기 히팅장치를 통해 과열증기로 전환하여 공급하는 보일러 시스템을 이용한 관갱생 경화 기술의 반전공법 (DSL공법, 신기술 인증번호 : 환경부 제 434호) ○ 점검결과 - 안전시설 설치 철저 - 항청소 후 뒷정리 철저
비 고