문서번호	슬러지재활용과-7306
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
김병기		12/03 이동신
협 조

3원심 탈수동 탈취기 휀모터 외 1종 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

슬러지재활용과

3원심 탈수동 탈취기 휀모터 외 1종 수리 보고

3원심 탈수동 탈취기 휀모터(A,B호), 슬러지 공급펌프 모터(예비)의 베어링 노후화로 기기 이상이 발생함에 따라 이를 시급히 보수하고자 함.

□ 현    황

○ 탈취기 휀모터(A,B호) 베어링 노후화(규격 37KW4P, 380V)

○ 슬러지 공급펌프 모터(예비) 베어링 노후화(규격 11KW6P, 380V)

탈취기 휀모터(A호)	탈취기 휀모터(B호)	슬러지 공급펌프 모터(예비)

□ 수리 계획

○ 노후 모터 베어링을(3EA) 긴급 교체하여 모터파손 방지

- 설비운영의 시급성을 고려, 모터전문업체에 수리의뢰(효성기전)

- 수리일정 : ‘14.12.4일(목)

□ 예산 집행

○ 소요예산 : 1,155,000원

○ 지출방법 : 세금계산서 발행 후 계좌이체(소액결재)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리분야유지보수, 시설비. 끝.