통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	12/03 이만기

	명에 의하여『성동수 옥수동 간선배관부설』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 3
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 성동구 옥수동 간선 배관 부설공사

○ 사 업 명 : 2014년 성동구 상수도 공사 (개량 35번)

○ 검사위치 : 옥수동 335-19호

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2014.  12.  3

○ 검 사 자 : 주무관  공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복

○ 수질검사지점 및 검사결과

검사일시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	검사결과
2014. 12. 3 (15:30)	성동구 옥수동 335-19호	0.17	0.37	적 합

. 끝.