출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	12/03 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중이용시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 03
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	ph	탁도
2014-12-03	14MT-05825	금천구-01-저수조	*******	*********	암사	0.29	7.3	0.07
2014-12-03	14MT-05826	금천구-02-저수조	*********	*********	영등포	0.26	7.3	0.07
2014-12-03	14MT-05827	금천구-03-저수조	******	*****	암사	0.25	7.3	0.08
2014-12-03	14MT-05828	금천구-04-저수조	*******	*********	영등포	0.28	7.3	0.06
2014-12-03	14MT-05829	금천구-05-직수	*********	*****	암사	0.25	7.3	0.06
2014-12-03	14MT-05830	금천구-06-직수	************	*****	영등포	0.26	7.3	0.07
2014-12-03	14MT-05831	금천구-07-직수	*********	*****	영등포	0.28	7.3	0.07
2014-12-03	14MT-05832	금천구-08-직수	***********	*****	영등포	0.25	7.3	0.07
2014-12-03	14MT-05833	금천구-09-직수	********	*****	영등포	0.29	7.3	0.06
2014-12-03	14MT-05834	금천구-10-직수	**********	*****	영등포	0.26	7.3	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호,금천구) : 14MT- 05825 ~ 14MT- 05834). 끝.