	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동 결과통보

1. 관련근거

가. 재난관리과 – 4533(2014.9.30.)호『소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동계획알림』

나. 현장대응단 – 8011(2014.11.20.)호 『11월중 소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동계획 통보』

2. 위와관련 소방활동 업무보조 및 소방용수시설 점검을 위한 소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동결과을 붙임과같이 통보합니다.

가.점검일 : 2014.11.26.(수) 13:00 ~17:00

나.점검자 : 지킴이1조

구분	소속	성명	성별	휴대전화	직 업	임명일
1조	여성대	김은회	여자	*************		2010.11.19
	본대	남규성	남자	*************		2013.09.25

다.점검대상 :(지상식) 09-02호등 10개소

라.점검내용

- 도로공사등 소화전 매몰여부

- 소화전 배수.관구.뚜껑상태확인

- 소화전 주변 장애물 적치여부등

마. 점검결과 : “붙임참조”

붙임 :  소방용수 지킴이 점검일지 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이성인		지휘3팀장	이근철		현장대응단장	12/03 代이근철
협조자
시행	현장대응단-8495	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(청룡동,관악소방서)	/
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/		/	대시민공개