정기점검 보고서(장지1교, 장지2교)

문서번호	시설보수과-4627
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		이민호		김호규		박용선		12/03 송상영

시설물명	시설물개요				관리책임자	비고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
장지1교	법정외	50	26	1972	동부도로사업소 담당 이민호
장지2교	법정외	20	15	1986

◦ 점검일시 : 2014. 12. 2.

◦ 점 검 자 : 이민호, 김희철, 연준택

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

시설명	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
장지1교	특이사항 없음
장지2교	특이사항 없음

◦ 새로운 이상 발생 개소

시설명	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	비고
장지1교	차량방호시설 끝부분 마감처리 미흡(성남방향)			차량방호시설 보수예정 → 2015년 연간단가 보수예정		#1
	교량하부 지하매설물(KT) 케이블보호 관보호시설 녹 발생			지하매설물 관리업체(KT) 통보 → 보수요청공문발송 예정		#2
장지2교	신축이음장치 후타재 파손			직영반 보수 예정		#3,4

현  황  사  진

사진1		장지1교 차량방호시설 파손 (성남방향)

사진2		장지1교 지하매설물 관보호시설 녹발생 (성남방향)

사진3		장지2교 신축이음장치 후타재 파손

사진4		장지2교 신축이음장치 후타재 파손