출 장 결 과 보 고 서

주무관		관리과장			결재
한정준		12/03 김홍덕
협 조
	주무관			홍용희

	명에 의하여 2014. 12. 03.(수) 한파에 따른 수질점검차 중랑천,청계천 일대에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 03.
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 한 정 준

보 고 내 용
일 시	2014. 12. 03.(수)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014. 12. 03.(수) 10:00 ~ 14:00 - 출장지 : 청계천,중랑천일대 - 출장사유 : 한파에 따른 수질점검차 - 출장자 : 화공운영6 홍용희 . 기계운영7 한정준 - 관용차량 이용여부 : 미이용 ○ 출장내용 - 한파에 따른 수질점검차 제1 방류구,제2 방류구 순찰결과 별다른 이상없음 - 청계천 중랑천 합류지점 순찰결과 이상없음 - 제1방류구 및 제2방류구 DO 측정후 특이사항 없음 확인후 귀소함.
비 고