		강남수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1.우리사업소 관내 수용가로부터 급수불편 민원이 접수되어 현장을 방문 민원처리를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031949921	고객접수번호	1002014051147
수용가명	***	민원신청일	2014년 12월 03일
수용가주소	*************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20000612	기물번호	*********61
현장방문일시	12시 30분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 양재동 259-5번지 앞 제수변교체 공사로 인한 불출수발생하여 공사후 통수토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					12/03 송근호
협조자
시행			시설관리과-25069										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)