	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은사로 소방용수시설 합동점검 협조요청

1. 소방행정업무 발전에 항상 적극적으로 협조해 주시는 귀 회사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방기본법 제10조 『소방용수시설의 설치 및 관리 등』에 의거하여 서울지하철 9호선 2단계 공사구간 봉은사로 도로복구와 관련 소방용수시설(소화전) 합동점검을 다음과 같이 실시할 예정이니, 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014. 12. 08. ~ 12. 19.

부서명 (전화번호)	점검기간	점검구간	비고
역삼119안전센터 (557-0109)	2014.12.08.~12.09	915공구	점검일시 및 시간은 협의후 변경가능
영동119안전센터 (517-5119)	2014.12.10.~12.11	915공구
현장대응단 (567-0119)	2014.12.12.~12.15.	915공구
	2014.12.16.~12.18.	916공구
	2014.12.19	917공구

나. 점검인원 : 소방공무원 및 지하철공사 시공사 담당자

다. 확인내용

- 소방용수시설의 복구 상태(제수변 개방여부 및 위치확인 등)

- 복구완료 소방용수시설 보행 및 통행불편 및 장애 여부

- 사용상 장애가 되는 펜스 등의 시정조치

- 겨울철 동파 방지를 위한 보온대책 등

3. 협조요청사항

가. 지하철 9호선 2단계 공사구간(915,916,917) 합동점검 인원 1명

나. 소방용수시설(소화전) 사용시 장애물 사전제거

다. 점검시 문제점 보완조치 등.  끝.

	강남소방서장
수신자	경남기업 915공구 현장대리인(135-830 서울특별시 강남구 봉은사로37길 20),현대산업개발 916공구 현장대리인(135-509 서울특별시 강남구 삼성로 553),GS건설 917공구 현장대리인(138-865 서울특별시 송파구 백제고분로 114)
담당자	윤지현		대응총괄팀장	홍진희		재난관리과장	12/03 김진웅
협조자
시행	재난관리과-6916	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개