이산화탄소수불대장(2014.11.30)

주무관	정수과장
이경철	12/03 代이용은

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						23,413	6,488	16,925	256톤
11/1		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/2		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/3		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/4		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/5		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/6		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/7		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/8		654	654	0		22,769	5,834	16,925
11/9		522	522	0		22,237	5,312	16,925
11/10		625	625	0		21,612	4,687	16,925
11/11		642	642	0		20,970	4,045	16,925
11/12		1,240	1,240	0		19,730	2,805	16,925
11/13		868	638	230		18,862	2,167	16,695
11/14		1,317	519	798		17,545	1,648	15,897
11/15		1,454	0	1,454		16,091	1,648	14.443
11/16		1,555	0	1,555		14,536	1,648	12,888
11/17		1,668	0	1,668		12,868	1,648	11,220
11/18	16,000(3차)	1,741	0	1,741		27,127	17,648	9,479	*구매 : 48톤 (2014-5회)
11/19		1,844	0	1,844		25,283	17,648	7,635
11/20		1,734	0	1,734		23,549	17,648	5,901
11/21		1,807	0	1,807		21,742	17,648	4,094
11/22		1,948	0	1,948		19,794	17,648	2,146
11/23		1,180	439	741		18,614	17,209	1,405
11/24		1,559	1,559	0		17,055	15,650	1,405
11/25		1,450	1,450	0		15,605	14,200	1,405
11/26		1,546	1,546	0		14,059	12,654	1,405
11/27	16,000(1차)	1,507	1,507	0		28,552	11,147	17,405	*구매 : 32톤 (2014-6회)
11/28		1,625	1,625	0		26,927	9,522	17,405
11/29		1,545	1,545	0		25,382	7,977	17,405
11/30		1,378	1,378	0		24,004	6,599	17,405
계	32,000	31,409	15,889	15,520