문서번호	교량보수과-4609
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		12/03 김환겸
협조

겨울철기 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고 [천호대교]

동부도로사업소

(교량보수과)

겨울철 대비 도로 시설물 안전점검 결과보고

□ 점검시설 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도
천호대교	광진구 광장동~강동구 천호동	연장 1,150m, 폭 25.8m	1종	1976

□ 점 검 일 : 2014년 12월 2일

□ 점 검 자 :  시시설안전자문위원      구 자 갑

시설물 담당           조 장 호

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항

- P2 쓰레기 방치

- 난간 및 델리레이터 파손

- 교량받침 녹발생

- 배수구 토사퇴적 및 중분대 철판파손

□ 조치내용

❍ 한강교량 일상유지보수공사 활용 정비예정

붙 임 : 안전점검 보고서 1부.

현황사진 1부.끝.