내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 계획보고

1. 본부 예방과-25838(2014.12.1)호 “타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 요청”과 관련입니다.

2. 『2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 사업』에 따라 설치완료된 세대를 방문하여 가스차단기․퓨즈콕 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 등을 정밀 검수 계획을 아래와 같이 보고합니다..

가. 기    간 : 2014.12. 3.(수) ~2014.12. 8.(월)

나. 설치세대 : 홀몸노인 세대 등 16세대

다. 검 수 자 : 가스․시설업 담당자, 위험물 안전팀장

라. 확인사항

- 현장방문하여 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 확인

- 기타 화재 취약요인 점검 및 확인 등

붙임  2014년 하반기 타이머형 가스차단기 추가설치 세대 1부.  끝.

담당자	백두현		위험물안전팀장	고석봉		예방과장	12/03 代안희
협조자
시행	예방과-17167	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/	2012051061@seoul.go.kr	/	부분공개(6)