문서번호	시설관리과-19235
결재일자	2014.12.3.
공개여부	부분공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
태상필	송종범	12/03 이계환
협 조
	주무관		윤기영

소형 저수조청소 제외대상 보고(길동 452-18번지)

명에의거 지역담당 업무수행 중 소형저수조 청소 의무 대상 제외요청이 있어 현장을 확인후 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 2.

보고자 : 지방시설주사보 태상필

□ 현 황

○ 주  소 : *********************************

○ 건축물 개요

- 용도 : 숙박시설(지상5층)

- 계량기 현황 : 일반용 D=25mm×1

○ 급수방식

- 당 초 : 수도계량기 → 지하저수조 → PUMP

- 변 경 : 직결급수

○ 현장확인 사진

옥상 물탱크(직결전환 후 물탱크 밸브폐쇄)

□ 근거법율 및 조치의견

○ 소규모 건축물은 수도법 시행령 제50조의 대형건축물에 해당되지 않는 모든 건축물로          서울시 조례가 2014. 01. 09일 개정되어 2014. 07월부터 소형저수조도 하반기부터          의무청소 대상임.

※ 소형물탱크 근거법률(수도법) : 수도법33조5항, 조례 40조의2

○ 조치의견

- 위 규정에 의거 본 건물은 저수조를 경유하지 않는 직결급수롤 전환한 사실을 현장에서 직접 확인하였기에 소형 저수조청소 대상에서 제외코자 함.  끝.