	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 검수 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-27920(2014.11.27.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 제출』

나. 현장지휘대-6394(2014.06.30.)호 『74.용산-소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 세부현황 제출』

다. 현장지휘대-11564(2014.12.02.)호 『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인지시』

2. 위와 관련하여 우리 서빙고119안전센터의 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 검수를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 건 명 : 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 대 상

○ 도색 19개소 (지상식 9개소, 지하식 10개소)

○ 보온 5개소 (지하식 5개소)

다. 검수일자 : 2014. 12. 3(수) ~ 12. 10(수)

라. 검수자 : 119안전센터장 및 각팀 소방용수시설 담당자(1팀, 3팀)

마. 검수방법

○ 도색대상 누락여부 및 도색상태 적정여부

○ 보온재 재질 및 규격상태 적정여부

○ 기타 과업지시서에 의한 도색․보온공사 적정여부 등

바. 결과보고 : 2014. 12. 12(금)한

3. 행정사항

가. 각119안전센터장은 자체일정에 맞게 세부계획 수립 후 실시

나. 확인결과 불량 및 누락(미도색, 미보온) 대상은 1차 유선통보

(대응총괄팀 ☎413)

붙 임  1. 도색 및 보온 대상별 검수일정 1부.

2. 2014년도 소방용수시설 도색․보온 대상 및 확인결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 도색공사 결과사진(보고서식) 1부.

4. 소방용수시설 보온공사 결과사진(보고서식) 1부.

5. 도색공사, 보온공사 과업지시서 각 1부.  끝.

★담당자	한영호		3팀장	박재유		119안전센터장	12/03 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-5498	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울 용산구 서빙고동 122-6 (서빙고로67길7)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hgoon73@seoul.go.kr	/	대시민공개