문서번호	시설관리과-27235
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
오창금		12/03 우종근
협 조
	주무관		김대성

11월 퇴수내역

2014

퇴 수 량 내 역
2014년 12월 2일			조사자	반장	반장
작업구역	영등포구			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
11월4일	양평동3가 30-17	80	3.5	10	10	관발정체
11월18일	양평동2가 43-7	80	3.5	20	20	관 말 퇴 수
11월25일	양평동3가 77-80	100	3.5	10	16	관 말 퇴 수