문서번호	은평병원원무과-8629
결재일자	2013.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
최혁진	전재용	오세양	06/17 남민

「의료시설 및 사회복지시설 안전관리 실태 감사(점검)」

지적사항 조치결과 보고

2013. 6.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「의료시설 및 사회복지시설 안전관리 실태 감사(점검)」

지적사항 조치결과 보고

2013.2.19~28(8일간) 실시한 「의료시설 및 사회복지시설 안전관리 실태 감사(점검) 결과에 따른 지적사항에 대한 조치결과를 보고함

※ 「의료시설 및 사회복지시설」안전관리 실태 특정감사(점검)결과 처분 (감사담당관-5476호, 2013.4.18)

Ⅰ		지 적 사 항

안전관리 분야

□ 지적사항 : 특정관리대상시설(건축물)에 대한 안전관리 부적정

· 국가재난관리정보시스템(NDMS) 관리 소홀 : 점검결과 전산입력 누락

□ 조치사항 : NDMS 정비

유지관리 분야

□ 지적사항 : 지하2층 주차장 좌측보에 망상균열 외9건

□ 조치사항 : 시설물 보수 및 유지관리 철저

Ⅱ		조 치 결 과

조치내역 : 붙임참조

□ 안전관리 : NDMS 입력완료 (ID:ephosp)

□ 유지관리 : 지하2층 주차장 좌측보 망상균열 외8건 보수 완료

· 병원청사 안전취약개소 보수 공사 시행(2013. 4 ~ 5)

· 소방시설 피난유도등 설치 공사 시행(2013. 5)

미조치내역 및 사유

□ 지적내용 : 시설 전면부 주차장 아스팔트 포장 균열 발생

□ 사    유 : 아스팔트 보수(철거 및 재시공)를 위한 예산 부족

□ 조치방법 : 2014년 예산편성 요구 및 공사 시행

Ⅲ		행 정 사 항

감사(점검) 지적사항 조치결과 보고서 제출 : 감사담당관

주차장 아스팔트 보수를 위한 2014년 예산 반영 : 원무과

따로붙임 : 결과보고서 1부.  끝.