내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 4분기 물재생센터 악취 측정 계획 알림

1. 물재생시설과-1399(2014. 2. 4)호와 관련입니다.

2. 물재생센터 악취배출요인 사전점검 및 악취동향 모니터링을 위하여 아래와 같이 정기 악취측정을 실시코자 하오니 각 센터에서는 측정이 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며, 서울시보건환경연구원에서는 시료채취 및 시료분석후 분석결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

[ 악 취 측 정 계 획 ]

가. 기    간 : 2014. 12. 9 ～ 10(2일)

- 12. 09(화) : 난지, 서남물재생센터

- 12. 10(수) : 중랑, 탄천물재생센터

나. 대    상 : 총 15개소

- 물재생센터 부지경계선 2개소 이상(11개소)

구 분	측 정 지 점	측정항목
중 랑	① 정문앞 ② 토양탈취상 ③ 분뇨처리장	복합악취 지정악취
난 지	① 축산농가 앞 ② 분뇨처리장 ③ 음식물처리장
탄 천	① 정문 앞 ② 복개공원 상부
서 남	① 벽산아파트 앞 ② 방화그린아파트 앞 ③ 분뇨처리장

- 물재생센터 부지 내부 4개소(참고용, 센터별 1지점 선정)

다. 소관업무

- 물재생시설과 : 측정계획, 결과 통보 등

- 서울시보건환경연구원 : 시료채취 및 분석, 결과통보

- 물재생센터 : 시료채취협조, 저감방안에 대한 이행.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,서울특별시탄천물재생센터 대표,서울특별시서남물재생센터 대표,서울특별시보건환경연구원장(대기환경연구부장)
주무관	정갑평		오폐수관리팀장	강성욱		물재생시설과장	12/04 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15328	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층(서소문청사)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3848	/전송	2133-1043	/	oojoo@seoul.go.kr	/	대시민공개