	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난대응과-6569(2014.11.25.)호 『소방용수시설 보수완료에 따른 검수 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 금호119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 8개소 (보수완료 6개소)

나. 확인내용 : 외관상태 및 기능상 출수 ․ 수압상태 적정 여부

다. 소방용수 119소방행정정보시스템 정비

1) 사용가부 : 고장-> 양호 등록

2) 검수(출수) 사진 등록 및 위치도, 전경사진 정비

3) 미보수 2개소(301호-임시페전, 362호-미보수)

붙임 : 1. 소화전 보수 목록 1부.

2. 소화전 관리카드(별도첨부) 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	이대영		진압3대장	김재훈		센터장	12/04 代김재훈
협조자
시행	금호119안전센터-4491	(		)	접수		(		)
우	133-091	서울 성동구 난계로 19 금호119안전센터	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개