함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월03일)

1. 우리사업소 2014.12.03(수)의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구 분	2013.12 공급량(㎥)	2014.12 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (03일 현재)	1,183,567	1,255,637	72,070	6.09
일 평 균	394,522	418,546	24,024
동요일(수)	402,774	429,569	26,795	6.65

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

따로붙임 : 1. 전년도 대비 일일공급량 비교 1부

2. 일일공급량(강북수계 및 뚝도수계) 각 1부

3. 전년대비 블록별 유량 1부

4. 일일공급량(가압장)  1부

5. 심야시간 최소유량 비교 1부. 끝.

	중부수도사업소장
수신자	급수운영과장,요금과장
주무관	김영태		기전팀장	손병희		시설관리과장	나태산		중부수도사업소장	12/04 안운길
협조자
시행	시설관리과-32813	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88번지(장충동2가)	/
전화	02-3146-2184	/전송	02-3146-3739	/	kytnet@seoul.go.kr	/	대시민공개