고압가스 수불부(12.1~2)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/04 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			27,218						15,645			22,384
12.01		536	26,682		0	0	226	226	15,419		2,352	20,032
12.02		703	25,979		0	0	254	254	15,165		1,952	18,080
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계		1,239					480	480			4,304