문서번호	관리과-14770
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	12/04 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	지방공업사무관대우			정충구

12월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

중랑물재생센터

(관리과)

12월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 12. 4(목) 09:00~10:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 관리과 운영현황(운영분석팀)

ㆍ총괄 물지수지 분석 결과 보고

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제3,4처리장 계면 관리 현황 및 송풍기 가동 현황

Ⅲ		지시사항

동절기 대비 초침 및 종침관리 철저

송풍기 가동 대수 조절로 DO농도 적정 운영

붙임 : 12월 1차 하수처리 운영분석회의 자료 1부. 끝.