	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신영119안전센터 턴테이블 고장 수리 완료 알림

1. 관련근거

가. 119 구조․구급에 관한 법률 시행령 제26조 (감염방지대책)

나. 현장지휘대-12560(2014.11.26.)호 「감염관리실 고장 발생 및 사용자제 알림」

2. 신영119안전센터 감염관리실 턴테이블 고장 수리와 관련하여 다음과 같이 완료되었기에 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

〇 장비세척기 턴테이블 감속시모터 수리 완료

〇 물을 사용한 모든 세척등 소독 가능

〇 감염관리실 정상 가동 가능

3. 행정사항

〇 기타 사항은 기 시행되고 있는 「2014년 감염관리 운영 계획」에 따라 시행하시기 바랍니다.   끝.

	현장지휘대장
수신자	각 과 및 안전센터(신규)
담당자	정경진		구조구급팀장	백광욱		현장지휘대장	전결 12/04 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-13025	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 116-2 (종로1길 28)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-2254-0119	/전송	02-736-0119	/	sokumdoll@seoul.go.kr	/	대시민공개