출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	12/04 이만기

	명에 의하여 모니터링 지점 및 부적합 개선 지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 4.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 12월 4일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(모니터링 및 부적합 개선 지점 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 동대문구 답십리동 469-65 등 모니터링 지점 3개소 수질검사 실시 - 3개 지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ○ 동대문구 청량리동 등 2개소 부적합 개선 지점 수질검사 - 노후배관 교체로 먹는물 수질검사 기준에 적합하였음 ※ 모니터링 지점 및 부적합 개선 지점 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고