	성북소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료 보고

1. 대응관리과 – 7569(2014. 9.29)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 추진계획 보고(시달)」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터의 2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 기간중 발견한 고장 소방용수시설 중 자체보수 완료하였기에  아래와 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설 보수 현황

연번	종별	식별	용수번호	위 치	보수 내용	사용여부	보수일자	담당자
1	소화전	지상식	2201	보문로 130	소화전 제수변 토사제거	가	2014.12.4	조기찬

붙임  소방용수시설 보수완료 사진 2부.  끝.

	돈암119안전센터장
담당자	조기찬		2팀장	신동택		119안전센터장	12/04 김영채
협조자
시행	돈암119안전센터-5976	(		)	접수		(		)
우	136-044	서울 성북구 보문로 192 (삼선동4가 349-1)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	poiu5640@seoul.go.kr	/	대시민공개