문서번호	현장민원과-21801
보존기간	년
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	12/04 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(12.4)

2014.  12. 4(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.12.4(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	2,526	5	1,788	2	738
양 천 구	2	932	1	558	1	374
강 서 구	4	916	4	831		85
구 로 구	1	678		399	1	279

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,788	2	168	1	549	2	757	0	121	0	193
양천구	1	558	1	80		168		229		39		42
강서구	4	831	1	66	1	312	2	348		23		82
구로구	0	399		22		69		180		59		69

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	4	0	5	558	831	399	1,788
가옥 내	소 계	1	3	0	4	409	694	293	1,396
	화장실변기누수		2		2	295	468	166	929
	주방,부엌누수				0	6	19	30	55
	욕실,화장실배관				0	15	31	32	78
	보일러,온수배관				0	58	128	29	215
	수도꼭지고장				0	14	7	17	38
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	19	30
	기 타	1	1		2	13	38		51
가옥 외	소 계	0	1	0	1	112	106	95	313
	수도계량기옆		1		1	65	50	34	149
	마당 수도 및 배관 노후				0	38	52	61	151
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	9			9
주계량기	소 계	0	0	0	0	37	31	11	79
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	32	25	6	63
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	374	85	279	738
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	29			29
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	280	85	279	644
기 타				0	30			30

.끝.