투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서부공원녹지사업소장(여의도공원관리사무소장)
(경유)
제목	월드컵분수 수전설비 교체에 따른 정전 협조 요청

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리 본부에서 운영하는 월드컵분수의 전기 사용계약 변경(해지)을 위해 선유도공원 변전실내 수전설비 일부를 교체하는 정전작업을 아래와 같이 시행하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다

가. 작업일시 :2014. 12. 11(목) 12:00~17:00

나. 작업내용

1) MOF(HV-2, 13200/110V 30/5A) 1대 교체

2) CT(HV-4,  30/5A 12.5KA 40VA) 교체

3) HV-7(수배전반) 배선 및 부스바 정리

다. 업체명 : ㈜삼보기전 우병근(☎*************). 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	석대창		기전설비2과장	12/04 신용철
협조자
시행	기전설비2과-4854	(		)	접수		(		)
우	100-739		/
전화	02-3707-9755	/전송	02-3707-9769	/	s1d9c63@seoul.go.kr	/	부분공개(6)