	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	민원발생 관련 소방용수시설(4478호) 보수 요청[긴급]

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 민원 발생과 관련하여, 우리 서 관내 지상식 소화전(4478호) 맨홀 및 주변도로 보수를 요청하오니 신속히 우선 보수하여 주시기 바랍니다.

용수번호	대상	위 치	고장내용	비 고
4478호	지상식 소화전	중랑구 봉화산로 82 중흥초등학교 앞 (중화동 119번지 앞)	지상식 소화전 맨홀 주변 도로 침하	도로 침하에 따른 맨홀 돌출부위(2cm)에 차량(비스토) 미션부분이 부딪혀 파손(2014.11.22.) 현재 사고민원 접수 및 조사 진행중 서울시 응답소에 민원접수 됨 (2014.12.3.)

붙임 민원발생 소화전 사진 및 위치도 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	박성진		현장지휘대장	12/04 박수동
협조자
시행	현장지휘대-8942	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개