	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고

1. 「2014년도 소방재난업무가이드」재난대응행정편 “제15항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리″

2. 위와 관련 우리119안전센터는 “소방용수시설 고장”이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	위치	고장내용	사용여부	고장일자
1	소화전	지상식	470	강남구 도산대로 153	물 나오지 않음	사용불가	2014. 10. 22
2	소화전	지하식	1493	강남구 강남대로 162길 27	스핀들 부러짐	사용가능	2014. 10. 22
3	소화전	지하식	1488	강남구 강남대로 160길 37	스핀들 헛돎	사용가능	2014. 10. 23.
4	소화전	지상식	148	강남구 압구정로 164	제수밸브 누수로 인한 수압미달	사용불가	2014. 10. 21

끝.

	영동119안전센터장
담당자	조경철		진압3대장	代서상덕		119안전센터장	12/04 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-6086	(		)	접수		(		)
우	135-010	서울 강남구 논현동 92-1	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화		/전송	02)5420119	/		/	대시민공개