내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	부시장 요청사항(행정1부시장 122) 종료보고

2014.5.15. 부시장 요청사항(행정1부시장 122)에 대하여 추진 완료하고 종료처리 하고자 합니다.

1. 요청사항 : 도로상 전기 시설물에 대한 안전점검 전수조사 시행

2. 요청일자 : 2014. 5. 15.

3. 추진내용

가. 2014년 보도상영업시설물 안전점검 계획수립(’14.6.2.)

ο 점검대상 : 25개 자치구 보도상영업시설물

ο 점검사항

- 시설물 안전실태 점검 : LP가스통, 시설물 전도위험 등

- 불법 전기 사용여부, 손해보험 가입여부 확인

- 전기안전점검 실시 : 전기안전점검 실시 3년 경과 8개 자치구

▶ 절연저항 및 접지저항 측정

▶ 인입구배선 및 옥내배선, 누전차단기, 개폐기 등 점검

ο 점검결과

- 총 2,249개 중 104건의 지적사항에 대하여 정비하였으며, 전기안전점검 부적합 시설물 325개에 대하여 보수공사 및 재점검 실시 완료

나. 2014년 보도상영업시설물 안전점검 결과보고(’14.9.12.)

붙 임 : 1. 2014년도 보도상영업시설물 안전점검 계획 1부.

2. 2014년도 보도상영업시설물 안전점검 걸과보고 1부.  끝.

주무관	서석영		보도환경팀장	권순구		보도환경개선과장	12/04 최동필
협조자
시행	보도환경개선과-16504	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8133	/전송	02-2133-0764	/	sy1004@seoul.go.kr	/	대시민공개