함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 KOLAS 사후 및 인정항목확대 현장평가 결과보고(통보)

1. 수질연구과-6990(2014.11.25)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 KOLAS 사후 및 인정항목 확대 현장평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고(통보)합니다.

3. 부적합사항으로 지적된 분야의 기술책임자는 부적합보고서를 검토하고, 시정조치 완료 후 2014년 12월 19일(금)까지 ‘개선, 시정 및 예방조치보고서’를 작성하시어 송부하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 심사일자 : 2014. 11. 27(목) ～ 28(금)

나. 심사장소 : 본관2층 혜윰실(해당분야 사무실 및 실험실)

다. 평가반

평가사구분	평가분야	구분	성명	소속
선임평가사	평가총괄	평가반장	임용승	부산시 보건환경연구원
평 가 사	수질	평가반원	나경호	경기도 보건환경연구원
평 가 사	미생물	평가반원	박석기	에이티피랩(주)

라. 평가방법

- KOLAS 품질문서, 시험성적서 발급사항 및 기술분야 운영 전반 검토

마. 심사결과 요약

- 경영요건인 조직, 품질경영시스템, 문서관리, 의뢰, 입찰 및 계약의 검토, 시험의 위탁, 고객              서비스, 불만처리, 부적합 시험관리, 개선, 시정 및 예방조치, 기록의 관리, 내부심사, 경영              검토 등의 일반요건과 기술 일반사항, 직원, 시설 및 환경조건, 시료의 취급, 시험방법 및              유효성 확인, 측정의 소급성, 시험품질 보증, 결과보고 등의 기술요건을 충족시키고 있었음.

- 발견된 부적합에 대한 시정조치가 완료되면 인정분야에 대한 국제공인시험기관의 일반               수준에 적합한 것으로 평가됨.

바. 부적합사항(3건)

부적합사항	부적합 내용
전자자료관리절차서 개정	전자자료관리 절차서(연구-TP-4032)에 따라 컴퓨터 전산파일 보관,비밀번호 부여, 데이터 백업 등이 실제와 다르게 관리 운영되고 있어 이에 대한 보완이 요구됨
각 종 시험지침서 일관성 유지	KS Q ISO/IEC 170255.4.1항에 시험기관은 지침서 기록의 미비가 시험 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 시험의 일관성을 유지할 수 있도록 보완을 요구함 예)표준균주 유지관리 지침서,총대장균군 및 대장균 시험지침서,(중온)일반세 균시험지침서,분원성 대장균군 시험지침서,표준균주 유지관리 지침서
Raw 데이터 및 각종 기록 통일성 요구	기록관리 절차서에 따라 Raw 데이터 및 각 종 챠트를 기록 및 파일로 보관하고 있으나 통일 된 양식을 사용하고 있지 않아 이에 대한 시정이 요구됨 -Raw 데이터,시험 데이터 챠트 파일

사. 조치사항

- 과별 협의 및 시정조치 실시 : 2014. 12. 19

- 시정조치 결과 수합 및 평가반장 조치결과 확인 : 2014. 12. 31

- 시정조치 완료보고 예정 : 2015. 01. 07

* 붙임문서 : 1. 종합 평가보고서 1부.

2. 부적합보고서 1부.

4. 개선, 시정 및 예방조치 관리대장 1부.

5. 개선, 시정 및 예방조치 보고서 1부. 끝.

	상수도연구원장
수신자	먹는물분석과장,신물질분석과장,미생물검사과장
주무관	송경인		수질연구과장	이종규		수질분석부장	代이종규		상수도연구원장	12/04 구아미
협조자
시행	수질연구과-7245	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1736	/전송	3146-1743	/	songki@seoul.go.kr	/	대시민공개