문서번호	기전과-8445
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신대중	代채희준	12/04 최주용

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(3차)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』 3차 작업지시분에

대한 공사가 완료되어 결과보고 드림

▣ 근 거

○ 기전과-8040호(2014.11.19.) 경관조명 유지보수공사(연) 제3차 작업지시

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 계약금액 : 금56,637,900원(금오천육백육십삼만칠천구백원)

○ 계약년월일 : 2014년 02월 24일

○ 착공년월일 : 2014년 03월 01일

○ 준공년월일 : 2015년 02월 28일

▣ 작업완료 내역

연번	위 치 (시설물명)	세부위치	규 격	수 량	비 고
1	성수대교		전선관설치 파상형 ELP 50C	230M
			폴리에틸렌 난연케이블 F-CV 4C*25㎟	4등
			누전차단기 설치 ELB 4P 50A	1개
			케이블 단말처리 25㎟	24개소

▣ 특기사항 보고

○ 북단경관조명 분전함에서 교량 본선구간은 가로등 트레이를 이용하여 배선하였고 램프구간은 점검통로를 이용하여 노출배관 없이 배선하였으며,

○ 3차 작업지시에서 물량 조정분을 설계변경하고 준공할 예정입니다.

따로붙임 : 1. 작업완료 보고서 1부.

2. 완료보고 내역서 1부.

3. 작업완료사진 1부. 끝.