과 장		12/04 김정회	심사자	이진섭		설계자	이강욱	설 계	심 사		결 재
								2014 년 12 월 일	2014 년 12 월 일
설 계 서
	공 사 명 : 전시동 송풍기 교체 및 기타공사
	구 분				금 액					비 고
	총 공 사 비				금14,850,000원(금일천사백팔십오만원)
	공사비	공 급 가 액			금13,500,000(금일천삼백오십만원)
		부 가 가 치 세			금1,350,000(금일백삼십오만원)
		계			금14,850,000원(금일천사백팔십오만원)
공사(용역)개요 : 1. 송풍기(화장실용,소화가스실용) 교체 : 각각 1대 2. 안전밸브 교체 : Ø25 × 1개, 급탕용 온도조절밸브(엑츄레이터포함) : Ø40 × 1개 3. 기타 AIR VENT 및 배관작업, 본관동 정화조 출입문 교체 1식