함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	유수장애 상수도관 정비결과 회신

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 구로구 관내 유수장애 시설물에 대한 이설 관련입니다.

3. 공공 하수관거 내 유수장애 상수도 시설물에 대한 정비결과를 아래와 같이 회신하오니 대상제외 및 대장관리에 참고하시기 바랍니다.

ㅁ 유수장애 상수도관 정비 결과

연번	관리번호	위 치	유수장애 시설물 현황	정비 내용	비 고
1	구로-01043	구로구 개봉동 416호	상수도관 D50mm*1열	절관후 철거완료 (‘14.11월)
2	구로-01045	구로구 개봉동 416호	상수도관 D50mm*1열	절관후 철거완료 (‘14.11월)

붙 임. 유수장애 상수도관 정비현황 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	12/04 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-29156	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	대시민공개