문서번호	물재생과-3914
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	김지영	12/04 김일운

2처리장 초침 MOV밸브 점검보고

2014.12.04

물재생과

2처리장 초침 MOV밸브 점검보고

□ 날짜 : 2014.12.04

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 4-6-1 MOV 게이트밸브

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 협잡물의 고착현상으로 게이트 파손

□ 내용 : 게이트 밸브내부의 원형 디스크판과 MOV밸브 샤프트의 연결부분

이 파손되어 게이트 OPEN이 불가하여 생슬러지의 인발이 불가능            하여 졌습

※ 첨부 : 사진.끝