	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014. 하반기 비상소화장치함 점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 2014 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-1249(2014.02.05.)호 『2014년 소방용수시설 관리운용 기본 계획』

2. 2014. 하반기 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 알려드리니 각 부서에서는 자체 확인점검 및 정비에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2014. 12. 15 ~ 12. 19 (기간중 5일)

나. 점검대상 : 현장대응단 및 각 119안전센터별 선별점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장, 용수담당

라. 중점점검사항

- 비상소화장치함 손, 망실 여부

- 함 외관(스티커, 보호비닐 제거) 및 사용법 훼손 여부 등

- 열쇠관리자 관리상태

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등.

붙임 : 하반기 비상소화장치 점검대상 1부.  끝

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	12/04 김용근
협조자
시행	재난관리과-5809	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개