문서번호	정수과-3523
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이종관		12/04 임건혁
협 조
	주무관			하수용

총유기탄소 측정기 소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   12.    .

강북아리수정수센터

정수과

총유기탄소 측정기 소모품 구매 계획

총유기탄소(TOC) 측정기의 소모품  교체시기가 도래하여 소모품을 구매 교체하고자 합니다.

구매물품 내역

품 명	규격	구매량	단위	비고
ICR Chemical Trap	CACT 00070-02	1	개	SIEVERS 900용
5310 Standalone ICR Dgas Up Kit	CAPK 43020-02	1	개	SIEVERS 900용

조치의견

○ 총유기탄소(TOC) 측정기의 ICR을 장기간 사용으로 소모품 교체 주기가 도래하고 기능이 저하

○ 수질분석시 IC 값 제거가 불안정하여 TOC 분석값이 재현성 부족

○ 소액으로 최저가 견적서를 제출한 업체에서 신속히 구매하여 교체하고자 함.

소요예산 및 지급방법

○ 소요예산 : 약 231만원

○ 계약방법 : 신용카드 구매후 계좌입금

○ 소요예산 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비, 일반재료비. 끝.