구급장비고장발생보고서(수궁)
문서번호	수궁119안전센터-4837	결재	담당자	진압3대장	센터장
등록일자
			김경환	송춘흠	12/04 임영화
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	블랙박스(CCTV)	관리부서		수궁119안전센터
고 장 일 시	2014.12.4.	장 소		구급차량 내
모 델 명	DS1004
조 치 사 항	제조업체(인천 송도 소재)직접 방문 수리
원인 및 상태	- CCTV녹화 불량
담당자 의견	- 전문업체 수리 요망
그 밖의 사 항	- A/S담당자와 연락한 바, 구급차량 직접 업체방문하여 고장상태 확인 후 수리.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2014.3.13.	CCTV녹화불량		노혜민
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 12월 4일 장비담당자 계급 소방교 성명 김태훈(인) 장비담당자 계급 소방장 성명 임창규(인) 장비담당자 계급 소방장 성명 장현선(인)

	수궁119안전센터장