문서번호	물재생시설과-15298
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	12/04 이철해
협조

2014년 물재생센터

전력수요관리제도 추진결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12. 3

도시안전실

(물재생시설과)

2014년 물재생센터

전력수요관리제도 추진결과 보고

‘14년 전력수급 안정을 위해 한국전력공사와 “전력수요관리제도” 약정을 체결하여 추진한 결과를 보고드림

□ 추진현황

❍ 기  간 : ‘14. 1. 1 ~11. 30

❍ 절감실적 및 한전지원금                       (단위:kWh, 원)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
전력절감량	76,111	28,995	4,444	23,090	19,582
한전지원금	9,903,680	3,723,450	697,260	2,148,570	3,334,400

□ 센터별 추진 내용                             (단위:kWh)

구 분	전력절감	추 진 내 용
중 랑	28,995	- 중랑천 용수공급 펌프 1대 가동 정지 - 송풍동, 유입모터펌프 가변 운영 - 피크시간대 냉방기 가동 중지
난 지	4,444	- 수질변화에 따른 송풍기 가변 운영 - 내부반송펌프, 탈취기, 교반기 탄력 운영 - 피크시간대 냉방기 가동 중지
탄 천	23,090	- 1,2유입동 집수정 수위 조절 운영 - 송풍기, 탈수기, 탈취휀 탄력적 운영 - 고도처리(3차처리, 내부반송펌프) 가변적 운영
서 남	19,582	- 유입펌프 일시정지, 간헐 운영 - 송풍기 인버터 조정 - 소화조 가스교반 송풍기 조절 운영

□ 보상금 지급

❍ 지급근거

- 대 상 : 탄천물재생센터, 서남물재생센터

- 근 거

□ 탄 천 : 위·수탁 협약서 제21조(보상금 및 페널티)제②항3호

□ 서 남 : 위·수탁 협약서 제21조(보상금 및 페널티)제②항3호

주간예고 수요조정제도 참여 등으로 전력사용량을 절감하여 한국전력공사 등 외부기관에서 지원금을 받은 경우 지원금의 50% 이내에서 인센티브를 지급할 수 있다

❍ 지급계획

- 협약서의 보상금 지급 규정에 의거 50%인 2,741,480원을 인센티브로 지급하고, 나머지 금액을 우리시 잡수입으로 여입 조치

(단위 : 원)

센터명	지원금액 ①	우리시 여입금액 ②			민간위탁 보상금액 (①-②)
		계	연료비	잡수입
계	5,482,970	2,741,490	0	2,741,490	2,741,480
탄 천	2,148,570	1,074,290	0	1,074,290	1,074,280
서 남	3,334,400	1,667,200	0	1,667,200	1,667,200

□ 향후 계획

❍ 잡수입고지서를 발행(물재생계획과 의뢰)하여 여입 조치.  끝