내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	녹색에너지과장
(경유)
제목	햇빛발전 협동조합 지원 공모사업 관련 회신(중계)

1. 녹색에너지과-23069(2014.11.24.)호와 관련입니다.

2. 태양광 발전시스템 설치와 관련 시설물 관리부서 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 현재 시립중계노인요양원은 지붕이 아스팔트싱글로 시공되어 있어, 태양광발전시스템용 기초 구조물 설치시 지붕방수층의 손상이 불가피한 바, 향후 본 공사로 인한 지붕의 누수 등 하자가 발생하지 않도록 충분한 사전검토 및 세밀한 공사가 진행되어야 할것임

나. 또한, 태양광시스템의 기초구조물은 태풍 및 집중호우 등으로 인하여 각종 안전사고가 발생하지 않도록, 구조적으로 안전한 형태로 설치되어야 할것임

다. 위에 따른 설치공사 비용이 발전으로 인한 이득보다 큰 것으로 판단됨

라. 아울러, 본 중계요양원은 2010년 노원구청에서 설치한 15kw의 태양광시설도 옥상에 설치,운영중임을 참고바람

붙  임 : 중계요양원 현장사진 2부.  끝.

	어르신복지과장
주무관	채소영		어르신시설팀장	최달수		어르신복지과장	12/04 하영태
협조자	주무관	류인종
시행	어르신복지과-24275	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110, 4층	/
전화	02-2133-7427	/전송	02-2133-0720	/		/	대시민공개