	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 현장지휘대-8358(2013.7.25)호 □소방용수시설 검검 철저 지시□

2. 위와 관련 충무로119안전센터 2014년 12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2014년12월 1일 ~ 12월 31일

나. 방법 : 주간 및 당번 근무일

다. 대상 : 336개소(비소 20개소 포함)

총 계	공 설							비 고
	소화전				저수조	급수탑	비상소화장치
	소계	지하식	지상식	다용도
336	304	160	144		12		20

라. 소방용수시설 점검 강조사항

○ 안전센터 능력 범위 내 최대한의 보수조치 후 고장발생 보고

○ 고장발생 작성 시 구체적이고 정확한 설명 기록 및 사진첨부

○ 매월 초 소방용수시설 표찰 투입 예정

○ 급격한 밸브 개 · 폐 작업금지(녹물출수 민원 발생 우려)

○ 충분한 녹물 퇴수 실시 후 밸브 잠금

3. 소방용수시설 조사 일정은 자체 내부사정에 따라 별도의 변경 계획 없이 실시하고자 합니다.

붙임 : 12월 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자							성현기				진압2대장					최태종					119안전센터장					12/05 임달식
협조자
시행			충무로119안전센터-5126										(						)		접수												(						)
우	100-876					서울 중구 충무로 3가 40-6번지 충무로119안전센터																/
전화									/전송			02-2285-1122					/														/	대시민공개