투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(내부계단실 벽체 배근도 누락 실정보고건 보완요청)

1.업무지시현장 : 내부결재

2.작 성 일 자 : 2014-12-04 00:12:00

3.지 시 내 용:

1) 서분감 제2014-650호(2014.12.02.)와 관련입니다.

2) 우리본부에서 추진중인 「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 “내부계단실 벽체 배근도 실정보고서 내용을 검토한바,

3) 내부계단실의 지하1, 2층은 기둥과 벽체, 지하3층은 벽체로 설계(C-052~C-054)되었으나 벽체 구조계산서를 살펴보면 내력벽으로 기둥이 필요가 없는 것으로 되어 있는바 기둥이 필요하다면 기둥에 대한 구조계산서와 도면을 보완하여 주시기 바라며, 설계도서(C-193)에는 3층 기둥의 철근배근도 있는 것으로 되어 있는바 기둥이 필요 없다면 철근을 감하는 것을 재검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							임경태			방재시설과장					서관석					방재시설부장					12/05 임춘근
협조자
시행			방재시설부-12795									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동3층 도시기반시설본부 토목부															/
전화		3708-8785						/전송			3708-8756					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개