문서번호	정수과-5125
보존기간	년
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
장주혁		12/05 정종기
협 조
	주무관		이준호

12월 1주차 주간 수질검사 결과

2014. 12.

12월 1주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2014년 12월 01일 9:00~10:00

□ 실 험 자 : 장주혁

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	79	73		72
총산도		-	3.6	3.8		3.9
염소이온		250이하	17	22		20
전기전도도		-	171	175		177
황산이온		200이하	16	16		16
COD	3이하	-	2.4	0.9		0.9
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출		불검출
TOC		-	1.9	1.0		1.0
2-MIB		-	5.5	5.3		5.3
지오즈민		-	2.6	2.4		2.4
질산성질소		10이하	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4
증발잔류물		500이하	104	94	95	87	88
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	210 (490)	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임