문서번호	공원운영과-20538
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
우장명	代우장명	代조기환	12/05 안해칠
협 조

서서울호수공원

배드민턴장 중간칸막이 도괴위험보고

2014.  12.

서부공원녹지사업소

[공원운영과]

서서울호수공원

배드민턴장 중간칸막이 도괴위험 보고

Ⅰ		서서울호수공원 배드민턴장 현황

▢ 규  모 : 8면, 1050㎡(30m*35m)

▢ 위  치

Ⅱ		배드민턴장 중간칸막이 도괴

▢ 원     인 : 2014. 12. 01 바람영향으로 도괴

- 칸막이 용접부위 파손

- 칸막이 기초부위 절단

▢ 현황 사진

도괴 현황 사진

Ⅲ		응급 조치

❍ 시민 안전을 위하여 접근금지 안전줄 및 출입구 시건장치 설치

Ⅵ		향후 계획

❍ 시민안전을 위하여 관내 시설물업체에 중간칸막이 긴급 철거 조치

❍ 배수지상부 하중을 고려하여 칸막이 미설치

❍ 소요금액 : 3,000천원

❍ 예산과목 : 산하공원 유지관리비, 시설비, 시설비.    끝.