함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료 확인 계획(수정)

1. 현장지휘대-115649(2014.12.02.)호『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2014년도 소방용수 시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 확인 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 12. 05.(금) ∼ 2014. 12. 12.(금)

나. 대 상

○ 도색 45(지상식 10, 지하식 35)

○ 보온 5개소(지하식)

다. 검수자 : 119안전센터장 및 각팀 소방용수시설 담당자

라. 검수방법 : 지침서에 의한 검수를 관할 센터장 책임하에 실시

○ 도색대상 누락여부 및 도색상태 적정여부

○ 보온재 재질 및 규격상태 적정여부

○ 기타 과업지시서에 의한 도색·보온공사 적정여부 등

3. 행정사항

○ 그림파일 용량초과 및 그림파일 문서에 포함 등 배경으로 삽입 절                    대 금지 및 기한내 보고 토록 행정 협조.

붙임  1. 소방용수시설 보온 및 도색 대상 담당조 1부.

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(보고서식) 1부.

4. 도색공사, 보온공사 과업지시서 각 1부.  끝.

담당자	박세삼		1팀장	천용남		119안전센터장	12/05 김제현
협조자
시행	한강로119안전센터-6297	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개