문서번호	급수운영과-24761
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	12/05 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 05(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		-
탐지구역				개포1-22블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포1-22		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 헌인복지 6길 일대 (내곡동 374-19번지)		누수 취약지역 민원탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 250mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							250mm관로 누수적출
서초15		관 로 (분기밸브스핀들누수)		강남구 강남대로 450일대 (역삼동 814번지)		누수 취약지역 계획탐사 분기밸브 스핀들누수, 탐지결과 200mm분기밸브 스핀들누수 탐지반 자체 스핀들볼트조임 지수조치 완료.							200mm밸브 지수조치
서초03		민 원 (다점식야간탐사로거설치중)		서초구 강남대로 65길 12일대 (서초동 1308-16번지)		한서그린빌리지 지하에 불명수유입 민원, 2차탐사 다점식 로거센서 5개소 야간탐사 설치중 (100~150mm관로, 연장 : 215m)							100~150mm 관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.