출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	12/05 이만기

	명에 의하여 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 5.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 12월  5일  10:00 ~ 16:00

건    명

수질민원처리 결과 보고(12월5일)

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 성동구 행당동, 동대문구 답십리동(2건)에서 수질검사 접수되어 현장

방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
행당동	0.04	0.29	6.87	0.00	0.00
답십리동1	0.07	0.37	6.86	0.00	0.00
답십리동2	0.03	0.27	7.18	0.00	0.00

○ 동파예방 취약아파트 현장점검 및 결과 보고

- 첨부파일 참조.

끝.

비  고