		강남수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1. 우리사업소 관내 수용가로부터 급수불편 민원이 접수되어 현장을 방문 민원처리를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031635538	고객접수번호	1002014052279
수용가명	***	민원신청일	2014년 12월 05일
수용가주소	**********************************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19980516	기물번호	*********74
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 계량기함 배관 시공시 부적합자재 사용하여 밸브토출이 발생되어 재 시공토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					12/05 송근호
협조자
시행			시설관리과-25313										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)