		동부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내배관 공사완료 통보(***************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014071615
처리일자	2014년 12월 05일 10 시 00 분
공사장소	131-120 *******************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/12/05		검사일	2014/12/05		검사자	김기봉
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	삼화설비출물		주 소	************************
	대표자	***		전 화	***********
검사방법	현장육안점검
검사결과	준공사진과 대조한바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김기봉				주무관					代김대용					시설관리과장					12/05 代최재영
협조자
시행			시설관리과-30453										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)																/
전화		02-3146-2825							/전송			02-3146-2839					/	bong0701@seoul.go.kr													/	부분공개(6)