문서번호	정수과-4590
결재일자	2014.12.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		代윤현진	12/05 오세영
협 조
	주무관			신상용

배출수처리시설 운영관리용역 제14차 기성금 지급('14. 11월)

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

『배출수처리시설 운영관리용역』

제14차 기성금 지급

구의아리수정수센터에서 장기계약으로 시행 중인 배출수처리시설 운영관리용역 기성금을 지급코자 합니다.

계약현황

● 계약업체 : (주)예스코이에스 대표이사 김상헌

● 용역기간 및 금액

구 분	용 역 기 간	계약금액(원)	비 고
1차년도	2013.10.01 ～ 2013.12.31	36,363,000	준공완료
2차년도	2014.01.01 ～ 2014.12.31	170,040,000
3차년도	2015.01.01 ～ 2015.09.30	144,297,000
총차계약	2013.10.01. ～ 2015.09.30	350,700,000

제14차 기성금 지급내역

● 기성금 지급현황

구 분	계약금액	기 정산금액	금회 기성금액	잔 액
2차년도	170,040,000원	137,968,000	16,036,000	16,036,000원

● 금회 기성금 지급

기 간	2014. 11. 1 ~ 2014. 11. 30	비 고
금 액(원)	16,036,000
산 출 내 역	운영관리용역 1식 (기성내역서 2014년 11월분 참조)

주요 용역실적

● 정수슬러지 생산량․함수율 및 약품 사용량

구 분	정수슬러지 생산량(톤)	함수율(%)	약품사용량 (kg)	탈수기 가동시간(hr)
11월	457	64.1	210	480

※ 정수슬러지 생산량은 정수슬러지관리대장 월별 생산량 및 계근량 총계임

● 배출수 처리량 및 수질 현황

구 분	배출수처리량(㎥)	수 질 현 황
		pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)
11월	71,374	7.4	1.9	1.8
목표수질	-	5.8 ∼ 8.6	40	10

● 주요 점검 정비 실적

구 분	11월	비 고
(주)예스코이에스	49

※ 세부 내용은 별첨 점검 정비 실적 참조

● 용역인원 근무현황

구 분		11월 근무일수
담 당 업 무	성 명
관리책임자	유 병 우	20일
운영요원	김 현 일	20일
〃	최 승 엽	20일
〃	이 종 영	20일

※ 세부 내용은 별첨 월별 출근부 사본 참조

운영결과

● 정수슬러지케익 총 457톤을 생산하였고, 함수율은 11월 평균 64.1%로 적정 유지하였으며, 방류수 수질은 pH 7.4 mg/l, COD 1.9 mg/l, SS 1.8 mg/l으로  법적기준 이내를 유지하였음.

● 또한, 운영요원 4명은 기계정비, 전기공사, 환경(수질환경)분야 관련 자격을 갖추고 배출수처리시설 운영에 관한 전문가로써 총 49건의 정비 점검을 실시하였음.

보고자 의견

● 2014. 12. 5. 업체 검수요청에 따라 기성내역 및 금액을 확인한 바 적정하다고

판단되므로

● 검수 완료 후 아래와 같이 업체 지급계좌로 입금처리코자 합니다.

- 업체명 : (주)예스코이에스 대표 김상헌

- 계좌번호 : *****************************

붙 임 : 1. 기성내역서(14차) 1부.

2. '14. 11월 점검 정비 현황 1부.

3. '14. 11월 점검 정비 사진. 1부

4. 초과근무내역서(11월) 1부.(별도붙임)

5. 출근관리부 사본 1부.(별도붙임)  끝.